ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННИКОВ-УТИЛИЗАТОРОВ*
	Характеристика
	Охлаждаемая среда
	Нагреваемая среда
	Единица измерения

	Мощность
	
	
	кВт

	Расход
	
	
	кг/с; нм3/ч

	Рабочее давление
	
	
	МПа; атм

	Т вход
	
	
	0С

	Т выход
	
	
	0С

	Допустимые потери напора
	
	
	кПа

	Давление испытания
	
	
	МПа; атм

	Наименование среды
	
	
	-

	Физическое состояние
	
	
	-

	pH среды
	
	
	-

	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	
	
	-

	Наличие активных ионов (Cl((, Br(  ()
	
	
	мг/л

	Загрязненность, склонность к отложению на поверхности, агрессивность к металлу и резине
	
	
	-

	Необходимость проведения испытаний на межкристаллитную коррозию
	«Да»
	«Нет»


Для нестандартных сред необходимо указать физические свойства при трех температурах

	Характеристика
	Т1
	Т2
	Т3
	Ед. измерения

	Плотность
	
	
	
	кг/м3

	Вязкость
	
	
	
	м2/с

	Теплопроводность
	
	
	
	Вт/(м 0С)

	Теплоемкость
	
	
	
	Дж/(кг 0С)


	Описание системы, в которой используется теплообменник:

	При утилизации тепла сушил: указать количество влаги в сушильном агенте

	

	

	

	


	Сведения о заказчике:

	Наименование организации:

	Адрес:

	Телефон:

	Факс:

	E-mail:

	Исполнитель (Ф.И.О.):

	


* заполните известные Вам параметры
Факс: (044) 538-07-23, т (044)538-07-28(29), E-mail: ic@agaz.com.ua

ООО «Инженерный центр Промгазаппарат»

